|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Насоси,

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Код ДК 021:2015:  42120000-6  Насоси та компресори. Насоси

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2021-10-25-002840-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
35 300,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 35 300,00 грн згідно з капітальними видатками.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 18.12.2021 р.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності з пріоритетних напрямків установи «Дослідження в галузі хімії і технології матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного призначення і фізіологічно-активних сполук» та «Дослідження в галузі хімії і технології функціональних матеріалів», зокрема для глибокого вакуумного сушіння продуктів органічного синтезу за допомогою вакуумної сушильної шафи, необхідно придбати Мембранний вакуумний насос НМ-4 хімічностійкий – 1 шт. та для перегонки рідин під зниженим тиском та вакуумного сушіння продуктів органічного синтезу, необхідно придбати Вакуумний насос двоступеневий з вакууметром 75л/хв. – 1 шт.

Якісні та технічні характеристики Мембранного вакуумного насосу та Вакуумного насоса двоступеневого з вакууметром 75л/хв. визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| № | Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мембранний вакуумний насос НМ-4 | Мембранний вакуумний насос НМ-4 хімічностійкий Розміри, мм 230х187х232 Вага, кг 7,3 Номінальна напруга, В 220±10% Номінальна частота струму, Гц 50 Номінальна потужність, Вт 60 Температура вихідних парів, ℃ не більше 70 Ступінь захисту оболонки IP20 Тиск на виході, не більше, мбар 1100 Тиск на вході, не менше, мбар 11 Діаметр з'єднання на стороні всмоктування, мм 10 Діаметр з'єднання на стороні вихлопу, мм 10 Діапазон обертаючого моменту, об/хв 1380 - 1680 Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, л/хв 28,3 Макс. швидкість подачі при номінальній частоті струму, м³/ч 1,7 Номінальна частота обертання,об/хв 1380 Граничний тиск відкачки без газового баласту, мбар 11 Граничний тиск відкачки з газовим баластом, мбар немає Рівнів всмоктування 2 Циліндр 2 Кільце 25х2 EPDM Фітінги SO 22421-10-1 PVDF Клапан PEEK Мембрана PTFE Вакуумний шланг (Трубка Ø8х1) PTFE Гайка фіксуюча AISI 316 Кришка PTFE, армований вуглецевими волокнами Вкладиш PTFE, армований вуглецевими волокнами | шт. | 1,00 |
| 2. | Вакуумний насос двоступеневий з вакууметром 75л/хв. | Вакуумний насос двоступеневий з вакууметром 75л/хв. ROBINAIR (США) RA-15301 Двоступеневого типу Обладнаний соленоїдним клапаном Манометр в комплекті Потужність двигуна становить 1/3 к.с. (244 Вт) Розмір штуцера для підключення становить 1/4 "SAE-3/8" SAE Масло: 280 мл Довжина кабелю: 182 см Живлення: 220V / 50Hz Розміри, мм 337х138х245 Вага, кг 10 Кількість ступенів 2 Кінцевий вакуум, мбар 0,0466 | шт. | 1,00 |

Загальна кількість товару – 2 найменування

Примітка: Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення,  в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок  постачальника) за адресою замовника: 61072, 
м. Харків, пр. Науки, 60 до 18.12.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації, а також технічний паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон. Пусконалагоджувальні роботи проводяться постачальником за його рахунок.

Гарантійний строк обслуговування Товару, складає 12 місяців з моменту введення Товару в експлуатацію. Гарантійне обслуговування Товару проводиться за рахунок постачальника

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання. Товар повинен поставлятися у заводській упаковці. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе постачальник.

Учасник для підтвердження відповідності своєї пропозиції вимогам до предмету даної  закупівлі надає у складі своєї пропозиції технічне завдання в редакції Додатку 6 до документації оголошення про проведення відкритих торгів, яке підписується учасником.