|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Органічна хімічна продукція

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Органічна хімічна продукція

Код ДК 021:2015 - 24320000-3 — Основні органічні хімічні речовини

24321110-4 – Насичені нециклічні вуглеводні

24322300-0 – Діоли, багатоатомні спирти та їх похідні

24323210-9 – Оцтова кислота

24324100-2 – Сполуки з аміновою групою

24325000-8 – Сіркоорганічні сполуки

24327000-2 – Органічні хімічні речовини різні

24323200-6 – Карбонові кислоти

24326100-6 – Сполуки з альдегідною групою

24323400-8 – Ароматичні полікарбонові та карбонові кислоти

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги UA-2021-10-12-001181-c.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 14 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 14 000,00 грн згідно з капітальними видатками.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2021 р.

Для багатоцільового використання (розчинники для органічного синтезу, екстрагенти, компоненти реакційного середовища, розчинники для технічних потреб) з метою виконання проєкту НФДУ «Поліфармакофорні органічні сполуки на основі пептидоміметиків та анельованих бензодіазепінів» необхідно придбати наступні матеріали: н-гексан хч (10,0 кг); 1,2-пропіленгліколь (2,0 л).

Для багатоцільового використання (розчинники для органічного синтезу, екстрагенти, компоненти реакційного середовища, розчинники для технічних потреб) з метою виконання відомчої теми «Галоген» необхідно придбати наступні матеріали: н-гексан хч (3,5 кг), н-гептан еталонний (3,0 кг).

Для виконання відомчої теми «Веселка», зокрема для синтезу акролеїна для проведення газової хроматографії, необхідно придбати наступні матеріали: гліцерин фарм. (1,26 кг).

З метою екологічного моніторингу довкілля та умов праці, зокрема для аналізу повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин та стічних вод на викиди виробництва кристалів, необхідно придбати наступні матеріали: Метиловий фіолетовий чда (0,1 кг); Нафтиламін-1 чда (0,05 кг); Сульфанілова кислота ч (0,1 кг); Оцтова кислота крижана (2 кг); Мурашина кислота (85%) ч (1,2 кг); Фенолфталеїн чда (0,05 кг); Хромотропової кислоти динатрієва сіль, чда (0,05 кг); Крезоловий червоний (спирторозчинний) чда (0,05 кг); 3,3-диамінобензидин тетрагідрохлорид  (0,005 кг); Уротропін  (0,2 кг); Арсеназо І чда (0,01 кг);  Аскорбінова кислота фарм (0,5 кг); Тіомочевина (1,0 кг); Саліциловий альдегід чда (1,1 кг); Диметил(N,N-)-п-фенілендіамін гідрохлорид чда (0,02 кг); Саліцилова кислота фарм. (0,1 кг); Амонію оцтовокислий чда, фарм. (код ДК 24323210-9).

Для виконання відомчої теми «Синтан», зокрема для калібрування приладів і створення буферних розчинів під час спектральних та біофізичних досліджень органічних речовин, необхідно придбати наступні матеріали: Амонію оцтовокислий чда, фарм. (уп. 500г).

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Метилового фіолетового чда; Нафтиламіну-1 чда; Сульфанілової кислоти ч; Оцтової кислоти крижаної; Мурашиної кислоти (85%) ч; Фенолфталеїну чда; Хромотропової кислоти динатрієвої солі, чда; Крезолового червоного (спирторозчинного) чда; 3,3-диамінобензидин тетрагідрохлориду; Уротропіну; Арсеназо І чда;  Аскорбінової кислотої фарм; Тіомочевини; Саліцилового альдегіду чда; Диметил(N,N-)-п-фенілендіамін гідрохлориду чда; Саліцилової кислоти фарм.; 1,2-пропіленгліколю чда; н-гексану хч; н-гептану еталонного; Гліцерину фарм.; Амонію оцтовокислого чда, фарм., визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| № | Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кіль- кість | Цена, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метиловий фіолетовий чда | CAS 8004-87-3 Кристалічний порошок зеленого кольору. Масова частка води не більше 5,0% | кг | 0,100 | 82,50 |
| 2. | Нафтиламін-1 чда | CAS 134-32-7 Безбарвні кристали. Масова частка основної речовини не менше 99,0% | кг | 0,050 | 97,19 |
| 3. | Сульфанілова кислота ч | CAS 121-57-3 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 99,5% | кг | 0,100 | 39,60 |
| 4. | Оцтова кислота крижана | CAS 64-19-7 Безбарвна прозора рідина з різким запахом. Масова частка основної речовини не менше 99,8% | кг | 2,000 | 220,08 |
| 5. | Мурашина кислота (85%) ч | CAS 64-18-6 Безбарвна прозора рідина з різким запахом. Масова частка основної речовини не менше 85% | кг | 1,200 | 132,05 |
| 6. | Фенолфталеїн чда | CAS 77-09-8 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 98,0% | кг | 0,050 | 45,65 |
| 7. | Хромотропової кислоти динатрієва сіль, чда | CAS 5808-22-0 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 75% | кг | 0,050 | 220,00 |
| 8. | Крезоловий червоний (спирторозчинний) чда | CAS 1733-12-6 Червоно-коричневий порошок. Масова частка основної речовини не менше 75,2% | кг | 0,050 | 407,00 |
| 9. | 3,3-диамінобензидин тетрагідрохлорид | CAS 7411-49-6 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 98,0% | кг | 0,005 | 1822,70 |
| 10. | Уротропін | CAS 100-97-0 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 98,5% | кг | 0,200 | 46,20 |
| 11. | Арсеназо І чда | CAS 520-10-5 Червоно-коричневий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 85,0% | кг | 0,010 | 15,36 |
| 12. | Аскорбінова кислота фарм | CAS 50-81-7 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 99,0% Фасування: 0,1 кг | кг | 0,500 | 214,50 |
| 13. | Тіомочевина | CAS 62-56-6 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 97,5% | кг | 1,000 | 134,64 |
| 14. | Саліциловий альдегід чда | CAS 90-02-8 Безбарвна або жовтувата рідина. Масова частка основної речовини не менше 97,5% | кг | 1,100 | 545,89 |
| 15. | Диметил(N,N-)-п-фенілендіамін гідрохлорид чда | CAS 536-46-9 Кристалічний порошок білого, жовтого, рожевого або зелено-сірого кольору. Масова частка основної речовини не менше 99,6% | кг | 0,020 | 628,59 |
| 16. | Амонію оцтовокислий чда, фарм. | CAS 631-61-8 Амонію оцтовокислий чда, фарм, пак. 500г. | пак | 1,0 | 1463,76 |
| 17. | Саліцилова кислота фарм | CAS 69-72-7 Білий кристалічний порошок. Масова частка основної речовини не менше 99,6% Фасування: 0,1 кг | кг | 0,100 | 42,90 |
| 18. | 1,2-пропіленгліколь чда | 1,2-пропандіол, 1,2-гідроксіпропан CAS 57-55-6 Безбарвна в’язка прозора рідина, без осаду. Масова частка основної речовини ≥ 99,5% Масова частка, %: води ≤ 0,1. | кг | 2,00 | 396,00 |
| 19. | Н-гексан хч | CAS 110-54-3 Безбарвна прозора рідина, без осаду. Масова частка основної речовини ≥ 98,0% | кг | 13,20 | 4752,79 |
| 20. | Н-гептан еталонний | CAS 142-82-5 Безбарвна прозора рідина, без осаду. Масова частка основної речовини ≥ 99,8% Масова частка, %: води ≤ 0,02. | кг | 3,00 | 1683,00 |
| 21. | Гліцерин фарм. | CAS 56-81-5 Безбарвна прозора рідина Масова частка основної речовини ≥ 99,3% | кг | 1,26 | 166,32 |

Загальна кількість товару: 21 найменувань, 25,995 кг, 1 пак.

2. Загальні вимоги до закупівлі:

2.1. Вимоги до Учасника щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля при постачанні товару, що є предметом закупівлі: при постачанні товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Під час постачання товару Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, а саме мати упаковку товару, яка буде забезпечувати захист навколишнього середовища. Товари, що є предметом закупівлі, повинні бути виконані із екологічно безпечних матеріалів, які не впливають на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та чинному природоохоронному законодавству.

2.2. У випадку, якщо учасник запропоновує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції порівняльну таблицю характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника до предмету закупівлі, викладеним у даних «Технічних вимогах». Всі характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним характеристикам товару, або бути не гірші.

2.3. Постачальник повинен надати сертифікати якості на реактиви від виробника мовою оригіналу та переклад на момент подачі тендерної документації.

2.4. Замовник залишає за собою право змінювати кількість замовлення,  в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

2.5. Доставка товару здійснюється (за рахунок  постачальника) за адресою замовника: 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 до 15.12.2021 р. Поставка здійснюється партіями, згідно заявок Покупця протягом дії цього договору. Заявка виконується Учасником протягом 3 календарних днів з дати отримання заявки від Покупця. Дострокова поставка дозволяється.

2.6.  Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації.

2.7. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання.

2.8. Транспортування товару здійснюються у тарі та упаковці виробника відповідно його специфікації, технічним умовам і стандартам, з маркуванням, згідно законодавства та без ознак механічного ушкодження, не порушення цілісності та з дотриманням відповідного температурного режиму зберігання. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

2.9. Термін придатності Товару - не менш 80% від загального терміну його придатності.

2.10. Під час здійснення поставки Товару Учасник повинен надати копії документів, що підтверджують проведення оцінки відповідності Товару вимогам технічних регламентів, затверджених Постановами КМУ № 753, №754, №755 від 02.10.2013 (декларації відповідності та, в разі необхідності сертифікатів та/або свідоцтва тощо) на Товар, що постачається. У разі, якщо товар не підлягає реєстрації, то Учасник надає лист-пояснення з посиланням на нормативно правові акти та обґрунтуванням ненадання реєстраційних документів.

2.11. Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник;

2.12. На всю хімічну продукцію необхідно надати  «Паспорт безпеки хімічної продукції» (MSDS) при подачі документів тендерної документації.