|  | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" |
| --- | --- |

(Назва підприємства, організації, установи)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Детектори та аналізатори (Орбітальний шейкер (код ДК 38436000-0))

Orbital Shaker

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України

61072, Україна, Харківська обл., м.Харків, проспект Науки, 60

Код ЄДРПОУ 23759880

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Детектори та аналізатори (Орбітальний шейкер (код ДК 38436000-0)).

Код ДК 021:2015 - 38430000-8— Детектори та аналізатори

38436000-0 – Шейкери та приладдя до них

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою UA-2021-08-17-000618-c

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 29 400,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі,  на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 29 400,00 грн згідно з капітальними видатками.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 30.11.2021 р.

Для забезпечення науково-дослідної діяльності з пріоритетних напрямків установи «Фізико-хімічні, структурні і хіміко-аналітичні дослідження функціональних матеріалів та їх компонентів» та «Аналітична хімія функціональних матеріалів, благородних металів, об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування та ліків», зокрема для рівномірного перемішування та гомогенізації сумішей при проведенні аналізу фармацевтичних препаратів та забезпечення контакту між фазами при проведенні досліджень сорбційних процесів наступне обладнання: орбітальний шейкер PSU-10i/PSU-10i Orbital Shaker (1 шт).

Якісні та технічні характеристики орбітального шейкеру визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Товар повинен бути поставлений в точній відповідності з технічними вимогами, у наступному асортименті і кількості зазначеними у Табл.1.

Табл.1

| № | Найменування | Опис та характеристика товару Хімічні властивості | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орбітальний шейкер PSU-10i з автобалансуванням нерівномірного навантаження на платформу або аналогічне обладнання | Орбітальний шейкер PSU-10i/PSU-10i Orbital Shaker Тип руху орбітальний амплітуда руху - 10 мм частота коливання - 50-450 об / хв таймер цифровий від 1 хв до 96 год безперервний режим да максимальне навантаження на платформу-3 кг цифровий дисплей - да габарити приладу -255x255x100 мм маса приладу-3,2 кг Шейкер PSU-10i забезпечує регульоване орбітальне обертання платформи і може безперервно працювати до 168 год. Шейкер володіє прямим приводом, безщітковим двигуном з гарантійним лімітом роботи 35 000 годин і пристроєм автобалансування нерівномірного навантаження на платформу Шейкер може експлуатуватися в холодних кімнатах і біологічних інкубаторах при температурі від + 4° С до + 40° С. | шт | 1,00 |

Загальна кількість товару – 1 найменування

Примітка: Покупець залишає за собою право змінювати кількість замовлення,  в залежності від реальної потреби та наявності фінансування.

Доставка товару здійснюється (за рахунок продавця) за адресою покупця: 61072, м. Харків,  
пр. Науки, 60 до 30.11.2021 р.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний та у накладній неодмінно має бути зазначено повну назву товару, кількість та одиниці виміру згідно специфікації,а також технічний паспорт, інструкція  з експлуатації, гарантійний талон.

Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) та зберігання. Лабораторний посуд повинен поставлятися у заводській упаковці. Упаковка повинна бути герметичною, непрозорою, яка не пропускає прямі сонячні промені.

Неякісний товар підлягає обов'язковій заміні, але всі витрати пов'язані із заміною товару несе продавець.

Учасник для підтвердження відповідності своєї пропозиції вимогам до предмету даної  закупівлі надає у складі своєї пропозиції технічне завдання в редакції Додатку 1 до документації оголошення про проведення спрощеної закупівлі, яке підписується учасником.